1.Proszę o informację czy załączony rzut parteru określa powierzchnie modernizacji przewidzianą w zamówieniu.

Jeśli nie to proszę o podanie powierzchni przewidzianej do modernizacji.

2. Czy pomieszczenia są wyposażone w instalację wod-kan i co.

3.Czy w zakresie jest modernizacja instalacji elektrycznej.

Witam,

Odp.1 Tak, jest to powierzchnia przewidziana do remontu i przebudowy.

Odp.2.Tak, do budynku doprowadzona jest instalacja wod-kan i co.

Odp.3. Nie

Pytania dotyczące postępowania przetargowego "na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu i przebudowy wnętrz w XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej"

1. Proszę o więcej informacji na temat budynku, istniejącym zaopatrzeniu w media?

2. Czy dysponujecie Państwo inwentaryzacją fotograficzną wnętrz ?. Czy jest możliwa wizja lokalna ?

3. Czy punkt p 3.2 pp.8 zawiera pomyłkę i chodzi o schody i pochylnię zewnętrzną?

4. Czy w zakresie opracowania będzie również przebudowa przyłączy do budynku.

Jak obecnie ogrzewany jest budynek ?

5. Jakie jest zakładane przyszłe przeznaczenie budynku ? Jakie przyjąć wielkości i ilość pomieszczeń wc ?

Dzień dobry

Odp.nr1 Do budynku doprowadzona jest instalacja wod-kan i co .Instalacje elektryczne wewnątrz poza zakresem.

Odp.nr2 Nie posiadamy dokumentacji fotograficznej wnętrz. Termin wizji do uzgodnienia.

Odp.nr3 Ze względu na różnicę poziomów wewnątrz zachodzi konieczność zaprojektowania schodów i pochylni.

Odp.nr4 Opracowanie dotyczy tylko wnętrza. Zasilanie co z sieci.

Odp.nr5 Wnętrza nie będą przeznaczone na stały pobyt ludzi